项目名称：                                                                                                                                                                                                                                      

响

应
文
件
供 应 商 ：                         (盖公章)
2025 年  月  日
文件资料清单

一、投标函
二、授委托权书
三、报价表
四、企业资料
五、服务宗旨
服务承诺 

实施方案等
六、无不良信用记录、无重大违法记录声明函

一、投标函
1、我方经研究   (项目名称)   招标文件的投标人须知和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，核实并确定投标报价如下：        ，遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务，包括设计、采购、施工、竣工及缺陷修复和保修工作等并移交给发包人达到招标文件要求建设标准的工程的全部风险。

2．如果我方中标，我方将保证按合同规定的开工日期内开工，并在/       日历天（施工工期为： 个日历天）内完成本合同的全部工程设计-施工工作。

3. 如我方中标，我方保证按照合同中规定，确保该工程竣工验收质量达到    标准。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. （其他补充说明）。

如有违反本投标函内容的行为，我方愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或个人印鉴章）

地址:         


                           电话:                             


                            日期：  年  月  日

申请及声明

安徽省地质矿产勘查局三一二地质队：

经研究，我们决定参加“安徽省地质矿产勘查局三一二地质队基地管理处化验室改造翻新工程”项目竞标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标有关的任何真实的证据或资料。

二、如果我们的竞标文件被接受，我们将履行竞标文件中规定的每项要求，并按我们竞标文件中的承诺按期、按质、按量执行；

三、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交人的权利；

四、我们同意成交后按招标文件的要求遵守贵方有关竞标的各项规定。

申请及声明人（盖章）：                

法定代表或授权人（签字）：
联系方式：                

日期：      年      月      日

二、 授 权 委 托 书

本授权书声明：              （法人）授权本公司           (供应商代表姓名、职务)代表本公司 参加安徽省地质矿产勘查局三一二地质队基地管理处化验室改造翻新工程竞标活动，全权代表本公司处理竞标过程中的一切事宜，代理权限包括但不限于：投标、参与开标、签约等。供应商代表所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。
特此声明。
代理人身份证号码：                   职务：             
投 标 人(盖章)：                     
法定代表人或委托代理人(签字)：              
授权委托日期：    年    月    日
	法定代表人及委托代理人身份证复印件

	


三 、报价表

	序号
	分项工程
	工程描述
	品牌/规格
	工程量
	费用单价
	合计

	1
	吊顶拆除
	塑料扣板拆除
	
	335m²
	
	

	2
	吊顶安装
	矿棉板
	A级防火1.4cm厚60×27mm轻钢龙骨
	350m²
	
	

	3
	灯具
	LED灯
	600mm*600mm
	22个
	
	

	4
	墙面处理
	补墙面、批腻子2次
	
	937m²
	
	

	5
	墙面喷漆
	喷漆2次
	立邦净味120乳胶漆（白色）
	937m²
	
	

	6
	拆原窗户
	原窗户拆除
	
	70m²
	
	

	7
	定做窗户（含纱窗）
	铝合金
	单层5mm钢化玻璃、铝合金1.2mm厚
	70m²
	
	

	8
	旧门拆除
	旧门拆除
	
	28个
	
	

	9
	定制房屋门（含锁）
	烤漆钢质防盗门（永康、众运达）
	高249cm，宽89cm
	24个
	
	

	10
	定制化验室大门（含锁）
	烤漆钢质防盗门（永康、众运达）
	高249cm，宽267cm
	1个
	
	

	11
	定制碎样间、棒磨间和副样间大门（含锁）
	烤漆钢质防盗门（永康、众运达）
	高249cm，宽147cm
	3个
	
	

	12
	封窗户
	窗户石膏板封堵
	泰山石膏板
	11.25m²
	
	

	13
	定做柜子
	机器隔档柜5个
	免漆板15毫米（兔宝宝、金利源）
	20.4m²
	
	

	14
	原仓库废料及工程建筑垃圾清运
	三个仓库
	
	1项
	
	

	15
	定制安装进实验室区域大门
	包含浇筑两个门垛，砌墙，大门为钢管门材质双开门。
	大门宽4米，高2米，双开门。
	1个
	
	

	16
	进实验室水泥路面浇筑
	包含路面清理，平整、模板、碎石垫层和浇筑等
	混凝土C25厚度14cm
	300m²
	
	

	17
	实验室院内水泥路面浇筑
	包含路面清理，平整、模板、碎石垫层和浇筑等
	混凝土C25厚度10cm
	500m²
	
	

	备注
	以上报价均为成交总价（含税），含人工费、辅材和工程所需的机器设备费用等。
	


四、企业资料
相关证明：
1、资质、营业执照、安全生产许可证等
2、单位类似规模业绩合同（不少于一份）

3、拟用材料质量证明文件

4、投标保证金转账凭证
五、服务宗旨

服务承诺 

实施方案等

六、无不良信用记录、无重大违法记录声明函
